## インデックス
小形単相変圧器類
特定電気用品
おもちや用変圧器
その他の家庭機器用変圧器（ベル用変圧器、表示器用変圧器及びリモートコントロールリレー用変圧器を除く。）
オゾン発生器用安定器
電子応用機械器具用変圧器
蛍光灯用安定器
水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器
特定電気用品以外の電気用品
ベル用変圧器
表示器用変圧器
リモートコントロールリレー用変圧器
ネオン変圧器
燃焼器具用変圧器
ナトリウム灯用安定器
殺菌灯用安定器
電圧調整器

## おもちや用変圧器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | おもちや用変圧器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格２次電圧 | （１） ７Ｖ以下のもの
（２） ７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの
（３） １５Ｖを超え２５Ｖ以下のもの
（４） ２５Ｖを超え５０Ｖ以下のもの
（５） ５０Ｖを超え１００Ｖ以下のもの
（６） １００Ｖを超え２００Ｖ以下のもの
（７） ２００Ｖを超えるもの
２次側の定格容量 | （１） ５ＶＡ以下のもの
（２） ５ＶＡを超え１０ＶＡ以下のもの
（３） １０ＶＡを超え１５ＶＡ以下のもの
（４） １５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（５） ２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの
（６） ３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの
（７） ４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（８） ５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの
（９） ６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの
（１０） ７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの
（１１） ８０ＶＡを超え９０ＶＡ以下のもの
（１２） ９０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの
（１３） １００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの
（１４） ２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの
（１５） ３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの
（１６） ４００ＶＡを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限る。） | （１） あるもの
（２） ないもの
器体スイッチの操作の方式 | （１） タンブラー式のもの
（２） 押しボタン式のもの
（３） ロータリー式のもの
（４） その他のもの
器体スイッチの接点の材料 | （１） 銀のもの又は銀合金のもの
（２） 銅のもの又は銅合金のもの
（３） その他のもの
入力側接続の方式 | （１） 端子のもの
（２） 差込み形のもの
（３） コードセット利用のもの
（４） その他のもの
２次巻線の数 | （１） １のもの
（２） ２以上のもの
２次巻線の中間口出し | （１） あるもの
（２） ないもの
絶縁性充てん物 | （１） あるもの
（２） ないもの
１次巻線及び２次巻線の結合の方式 | （１） 単巻型のもの
（２） 絶縁型のもの
回路の保護機構 | （１） あるもの
（２） ないもの
外郭の材料 | （１） 金属のもの
（２） 合成樹脂のもの
（３） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） Ｂ種のもの
（４） Ｆ種のもの
（５） Ｈ種のもの
（６） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外のもの
（２） 屋内であつて金属製ボックス内のもの
（３） その他のもの

## その他の家庭機器用変圧器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | その他の家庭機器用変圧器（ベル用変圧器、表示器用変圧器及びリモートコントロールリレー用変圧器を除く。）
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格２次電圧 | （１） ７Ｖ以下のもの
（２） ７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの
（３） １５Ｖを超え２５Ｖ以下のもの
（４） ２５Ｖを超え５０Ｖ以下のもの
（５） ５０Ｖを超え１００Ｖ以下のもの
（６） １００Ｖを超え２００Ｖ以下のもの
（７） ２００Ｖを超えるもの
２次側の定格容量 | （１） ５ＶＡ以下のもの
（２） ５ＶＡを超え１０ＶＡ以下のもの
（３） １０ＶＡを超え１５ＶＡ以下のもの
（４） １５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（５） ２０ＶＡを超え３０ＶＡ以下のもの
（６） ３０ＶＡを超え４０ＶＡ以下のもの
（７） ４０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（８） ５０ＶＡを超え６０ＶＡ以下のもの
（９） ６０ＶＡを超え７０ＶＡ以下のもの
（１０） ７０ＶＡを超え８０ＶＡ以下のもの
（１１） ８０ＶＡを超え９０ＶＡ以下のもの
（１２） ９０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの
（１３） １００ＶＡを超え２００ＶＡ以下のもの
（１４） ２００ＶＡを超え３００ＶＡ以下のもの
（１５） ３００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの
（１６） ４００ＶＡを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限る。） | （１） あるもの
（２） ないもの
器体スイッチの操作の方式 | （１） タンブラー式のもの
（２） 押しボタン式のもの
（３） ロータリー式のもの
（４） その他のもの
器体スイッチの接点の材料 | （１） 銀のもの又は銀合金のもの
（２） 銅のもの又は銅合金のもの
（３） その他のもの
入力側接続の方式 | （１） 端子のもの
（２） 差込み形のもの
（３） コードセット利用のもの
（４） その他のもの
２次巻線の数 | （１） １のもの
（２） ２以上のもの
２次巻線の中間口出し | （１） あるもの
（２） ないもの
絶縁性充てん物 | （１） あるもの
（２） ないもの
１次巻線及び２次巻線の結合の方式 | （１） 単巻型のもの
（２） 絶縁型のもの
回路の保護機構 | （１） あるもの
（２） ないもの
外郭の材料 | （１） 金属のもの
（２） 合成樹脂のもの
（３） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） Ｂ種のもの
（４） Ｆ種のもの
（５） Ｈ種のもの
（６） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外のもの
（２） 屋内であつて金属製ボックス内のもの
（３） その他のもの

## ベル用変圧器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | ベル用変圧器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格２次電圧 | （１） ７Ｖ以下のもの
（２） ７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの
（３） １５Ｖを超えるもの
２次側の定格容量 | （１） ５ＶＡ以下のもの
（２） ５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（３） ２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（４） ５０ＶＡを超えるもの
定格２次短絡電流 | （１） ８Ａ以下のもの
（２） ８Ａを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
２次巻線の数 | （１） １のもの
（２） ２以上のもの
回路の保護機構 | （１） あるもの
（２） ないもの
外郭の材料 | （１） 金属のもの
（２） 合成樹脂のもの
（３） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外のもの
（２） 屋内であつて金属製ボックス内のもの
（３） その他のもの

## 表示器用変圧器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | 表示器用変圧器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格２次電圧 | （１） ７Ｖ以下のもの
（２） ７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの
（３） １５Ｖを超えるもの
２次側の定格容量 | （１） ５ＶＡ以下のもの
（２） ５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（３） ２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（４） ５０ＶＡを超えるもの
定格２次短絡電流 | （１） ８Ａ以下のもの
（２） ８Ａを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
２次巻線の数 | （１） １のもの
（２） ２以上のもの
回路の保護機構 | （１） あるもの
（２） ないもの
外郭の材料 | （１） 金属のもの
（２） 合成樹脂のもの
（３） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外のもの
（２） 屋内であつて金属製ボックス内のもの
（３） その他のもの

## リモートコントロールリレー用変圧器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | リモートコントロールリレー用変圧器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格２次電圧 | （１） ７Ｖ以下のもの
（２） ７Ｖを超え１５Ｖ以下のもの
（３） １５Ｖを超えるもの
２次側の定格容量 | （１） ５ＶＡ以下のもの
（２） ５ＶＡを超え２０ＶＡ以下のもの
（３） ２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（４） ５０ＶＡを超えるもの
定格２次短絡電流 | （１） ８Ａ以下のもの
（２） ８Ａを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
２次巻線の数 | （１） １のもの
（２） ２以上のもの
回路の保護機構 | （１） あるもの
（２） ないもの
外郭の材料 | （１） 金属のもの
（２） 合成樹脂のもの
（３） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外のもの
（２） 屋内であつて金属製ボックス内のもの
（３） その他のもの

## オゾン発生器用安定器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | オゾン発生器用安定器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの
（３） ２３０Ｖを超えるもの
定格２次電圧（５０―６０Ｈｚ以外のものの場合にあつては尖頭電圧） | （１） １ｋＶ以下のもの
（２） １ｋＶを超え３ｋＶ以下のもの
（３） ３ｋＶを超え６ｋＶ以下のもの
（４） ６ｋＶを超え９ｋＶ以下のもの
（５） ９ｋＶを超え１２ｋＶ以下のもの
（６） １２ｋＶを超えるもの
２次側の出力の方式 | （１） 高周波のもの
（２） その他のもの
定格２次短絡電流 | （１） ２５ｋＷ以下のもの
（２） ２５ｋＷを超え３５ｋＷ以下のもの
（３） ３５ｋＷを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
力率改善用のコンデンサー | （１） あるもの
（２） ないもの
力率改善用の巻線 | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物の種類 | （１） 絶縁コンパウンドのもの
（２） 熱可塑性樹脂のもの
（３） 熱硬化性樹脂のもの
（４） その他のもの
２次側の絶縁ブッシングの材料 | （１） 磁器のもの
（２） 合成樹脂のもの
（３） その他のもの
回路の保護機構 | （１） あるもの
（２） ないもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） Ｂ種のもの
（４） Ｆ種のもの
（５） Ｈ種のもの
（６） その他のもの

## ネオン変圧器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | ネオン変圧器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格２次電圧（５０―６０Ｈｚ以外のものの場合にあつては尖頭電圧） | （１） ９ｋＶ以下のもの
（２） ９ｋＶを超えるもの
２次側の出力の方式 | （１） 高周波のもの
（２） その他のもの
定格２次短絡電流 | （１） ２５mA以下のもの
（２） ２５mAを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
力率改善用のコンデンサー | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物の種類 | （１） 熱硬化性樹脂のもの
（２） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） その他のもの
地絡保護装置（２次巻線をアースする構造のものの場合に限る。） | （１） あるもの
（２） ないもの
使用場所 | （１） 屋外のもの
（２） 屋内のもの

## 電子応用機械器具用変圧器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | 電子応用機械器具用変圧器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格２次電圧 | （１） ２５Ｖ以下のもの
（２） ２５Ｖを超え５０Ｖ以下のもの
（３） ５０Ｖを超え１００Ｖ以下のもの
（４） １００Ｖを超え２００Ｖ以下のもの
（５） ２００Ｖを超えるもの
定格容量 | （１） ２０ＶＡ以下のもの
（２） ２０ＶＡを超え５０ＶＡ以下のもの
（３） ５０ＶＡを超え１００ＶＡ以下のもの
（４） １００ＶＡを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
回路の保護機構 | （１） あるもの
（２） ないもの
１次巻線及び２次巻線の結合の方式 | （１） 単巻型のもの
（２） 絶縁型のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） Ｂ種のもの
（４） Ｆ種のもの
（５） Ｈ種のもの
（６） その他のもの

## 燃焼器具用変圧器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | 燃焼器具用変圧器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格２次電圧 | （１） ３０Ｖ以下のもの
（２） ３０Ｖを超えるもの
２次側の定格容量（定格２次電圧が３０Ｖ以下のものの場合に限る。） | （１） ５０ＶＡ以下のもの
（２） ５０ＶＡを超えるもの
定格２次短絡電流（定格２次電圧が３０Ｖを超えるものの場合に限る。） | （１） ２０ｋＷ以下のもの
（２） ２０ｋＷを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
定格時間 | （１） 短時間定格のもの
（２） 連続定格のもの
回路の保護機構 | （１） あるもの
（２） ないもの
外箱 | （１） あるもの
（２） ないもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） その他のもの

## 蛍光灯用安定器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | 蛍光灯用安定器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧） | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの
（３） ２３０Ｖを超えるもの
点灯回路の方式 | （１） チョークコイル式のもの
（２） 変圧式のもの
（３） 電子回路式のもの
（４） その他のもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
力率 | （１） 高力率のもの
（２） 低力率のもの
適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計） | （１） １０Ｗ以下のもの
（２） １０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３） ２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４） ３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５） ４０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（６） ６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（７） １００Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの
（８） １５０Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（９） ２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１０） ３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１１） ４００Ｗを超えるもの
適用放電管の種類 | （１） 予熱型熱陰極放電管のもの
（２） 瞬時始動型熱陰極放電管のもの
（３） 瞬時始動型冷陰極放電管のもの
（４） その他のもの
適用放電管の始動の方式 | （１） グロースタート式のもの
（２） ラピッドスタート式のもの
（３） 瞬時始動式のもの
（４） 共振式のもの
（５） 半導体式のもの
（６） その他のもの
適用放電管の灯数 | （１） １のもの
（２） ２のもの
（３） ３以上のもの
適用放電管の点灯の方式（灯数が２以上あるものの場合に限る。） | （１） フリッカレス式のもの
（２） 直列点灯式のもの
（３） 並列点灯式のもの
（４） その他のもの
力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。） | （１） あるもの
（２） ないもの
力率改善用のコンデンサーの接続の方式（電子回路式のものの場合を除く。） | （１） 電源と並列に接続するもの
（２） 放電管と直列に接続するもの
（３） その他のもの
力率改善用の巻線（電子回路式のものの場合を除く。） | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物 | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物の種類 | （１） 絶縁コンパウンドのもの
（２） 熱可塑性樹脂のもの
（３） 熱硬化性樹脂のもの
（４） その他のもの
１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。） | （１） 単巻型のもの
（２） 絶縁型のもの
外箱 | （１） あるもの
（２） ないもの
外箱の材料 | （１） 金属のもの
（２） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） Ｂ種のもの
（４） Ｆ種のもの
（５） Ｈ種のもの
（６） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外であつて電灯器具外のもの
（２） 屋内であつて電灯器具外のもの
（３） 電灯器具用のもの

## 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧） | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの
（３） ２３０Ｖを超えるもの
点灯回路の方式 | （１） チョークコイル式のもの
（２） 変圧式のもの
（３） 電子回路式のもの
（４） その他のもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
力率 | （１） 高力率のもの
（２） 低力率のもの
適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計） | （１） １０Ｗ以下のもの
（２） １０Ｗを超え２０Ｗ以下のもの
（３） ２０Ｗを超え３０Ｗ以下のもの
（４） ３０Ｗを超え４０Ｗ以下のもの
（５） ４０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（６） ６０Ｗを超え１００Ｗ以下のもの
（７） １００Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの
（８） １５０Ｗを超え２００Ｗ以下のもの
（９） ２００Ｗを超え３００Ｗ以下のもの
（１０） ３００Ｗを超え４００Ｗ以下のもの
（１１） ４００Ｗを超えるもの
適用放電管の種類 | （１） 予熱型熱陰極放電管のもの
（２） 瞬時始動型熱陰極放電管のもの
（３） 瞬時始動型冷陰極放電管のもの
（４） その他のもの
適用放電管の始動の方式 | （１） グロースタート式のもの
（２） ラピッドスタート式のもの
（３） 瞬時始動式のもの
（４） 共振式のもの
（５） 半導体式のもの
（６） その他のもの
適用放電管の灯数 | （１） １のもの
（２） ２のもの
（３） ３以上のもの
適用放電管の点灯の方式（灯数が２以上あるものの場合に限る。） | （１） フリッカレス式のもの
（２） 直列点灯式のもの
（３） 並列点灯式のもの
（４） その他のもの
力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。） | （１） あるもの
（２） ないもの
力率改善用のコンデンサーの接続の方式（電子回路式のものの場合を除く。） | （１） 電源と並列に接続するもの
（２） 放電管と直列に接続するもの
（３） その他のもの
力率改善用の巻線（電子回路式のものの場合を除く。） | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物 | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物の種類 | （１） 絶縁コンパウンドのもの
（２） 熱可塑性樹脂のもの
（３） 熱硬化性樹脂のもの
（４） その他のもの
１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。） | （１） 単巻型のもの
（２） 絶縁型のもの
外箱 | （１） あるもの
（２） ないもの
外箱の材料 | （１） 金属のもの
（２） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） Ｂ種のもの
（４） Ｆ種のもの
（５） Ｈ種のもの
（６） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外であつて電灯器具外のもの
（２） 屋内であつて電灯器具外のもの
（３） 電灯器具用のもの

## ナトリウム灯用安定器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | ナトリウム灯用安定器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧） | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの
（３） ２３０Ｖを超えるもの
点灯回路の方式 | （１） チョークコイル式のもの
（２） 変圧式のもの
（３） 電子回路式のもの
（４） その他のもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
力率 | （１） 高力率のもの
（２） 低力率のもの
適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計） | （１） ３０Ｗ以下のもの
（２） ３０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（３） ６０Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの
（４） １５０Ｗを超えるもの
適用放電管の種類 | （１） 予熱型熱陰極放電管のもの
（２） その他のもの
適用放電管の始動の方式 | （１） グロースタート式のもの
（２） ラピッドスタート式のもの
（３） 瞬時始動式のもの
（４） その他のもの
適用放電管の灯数 | （１） １のもの
（２） ２以上のもの
力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。） | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物 | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物の種類 | （１） 熱硬化性樹脂のもの
（２） その他のもの
１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。） | （１） 単巻型のもの
（２） 絶縁型のもの
外箱 | （１） あるもの
（２） ないもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外であつて電灯器具外のもの
（２） 屋内であつて電灯器具外のもの
（３） 電灯器具用のもの

## 殺菌灯用安定器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | 殺菌灯用安定器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧（変圧式以外のものの場合にあつては定格電圧） | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超え２３０Ｖ以下のもの
（３） ２３０Ｖを超えるもの
点灯回路の方式 | （１） チョークコイル式のもの
（２） 変圧式のもの
（３） 電子回路式のもの
（４） その他のもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
力率 | （１） 高力率のもの
（２） 低力率のもの
適用放電管の消費電力（適用放電管が２以上あるものの場合にあつては、その消費電力の合計） | （１） ３０Ｗ以下のもの
（２） ３０Ｗを超え６０Ｗ以下のもの
（３） ６０Ｗを超え１５０Ｗ以下のもの
（４） １５０Ｗを超えるもの
適用放電管の種類 | （１） 予熱型熱陰極放電管のもの
（２） その他のもの
適用放電管の始動の方式 | （１） グロースタート式のもの
（２） ラピッドスタート式のもの
（３） 瞬時始動式のもの
（４） その他のもの
適用放電管の灯数 | （１） １のもの
（２） ２以上のもの
力率改善用のコンデンサー（電子回路式のものの場合を除く。） | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物 | （１） あるもの
（２） ないもの
充てん物の種類 | （１） 熱硬化性樹脂のもの
（２） その他のもの
１次巻線及び２次巻線の結合の方式（変圧式のものの場合に限る。） | （１） 単巻型のもの
（２） 絶縁型のもの
外箱 | （１） あるもの
（２） ないもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） その他のもの
使用場所 | （１） 屋外であつて電灯器具外のもの
（２） 屋内であつて電灯器具外のもの
（３） 電灯器具用のもの

## 電圧調整器
電気用品の区分 | 小形単相変圧器類
電気用品名 | 電圧調整器
型式の区分 |  | ○印
要素 | 区分
定格１次電圧 | （１） １２５Ｖ以下のもの
（２） １２５Ｖを超えるもの
定格周波数 | （１） ５０Ｈｚのもの
（２） ６０Ｈｚのもの
定格容量 | （１） ２００ＶＡ以下のもの
（２） ２００ＶＡを超え４００ＶＡ以下のもの
（３） ４００ＶＡを超えるもの
２次電圧の主調整 | （１） 自動的に行うもの
（２） その他のもの
巻線の絶縁の種類 | （１） Ａ種のもの
（２） Ｅ種のもの
（３） その他のもの
器体スイッチ（主回路を開閉するものの場合に限り、自動スイッチ及び自動温度調節器を除く。） | （１） あるもの
（２） ないもの